## Slide 1: Analyse der elektrischen Signale zur Angriffserkennung in industriellen Systemen basierend auf maschinellem Lernen
Yorick Laly
Betreuung: Prof. Kristian Kroschel, Prof. Sebastian Randel, M.Sc. Markus Karch, M.Sc. Ankush Meshram, M.Sc. Anne Borcherding
Karlsruhe, 22/02/2021

## Slide 2: Inhalt
Analyse des Systems
Schaltungs-design
Signalerfassung
Lernmodelle Implementieren
Evaluation
Bewertung der Ergebnisse

## Slide 3: Motivation
Industrielle Systeme sind immer mehr vernetzt
Sie sind anfälliger für Angriffe von externen Quellen
Interne Angriffe sind auch möglich
Beispiel:
  Stuxnet Angriff auf eine Urananreicherungsanlage im Iran in 2010. Der Angreifer hat Kontrolle des Program Logic Controllers (PLC) übernommen und könnte verschiedenen Maschinen kontrollieren
  Irongate Angriff, wie Stuxnet, verändert den Code des Prozesses
  Vor 2 Wochen, Angriff auf Abwasserentgiftungsanlagen die Kontrolle von Computer übernommen hat

## Slide 4: Motivation
Firewall
Industrie PC
-sps
-hmi
SiLab
-switch1
Stuxnet / Irongate Angriff
Network Intrusion Detection System (NIDS)
-pnbk

## Slide 5: Signal Acquisition and Anomalie Detection (SAAD)
Industrie PC
-sps
-hmi
SiLab
-switch1
Stuxnet / Irongate Angriff
Network Intrusion Detection System (NIDS)
Signal Acquisition and Anomaly Detection (SAAD)
-pnbk
Firewall

## Slide 6: Signal Acquisition and Anomalie Detection (SAAD)
Ziel: Detektion von Anomalien basierend auf den elektrischen Signalen von dem Prozess
Am Beispiel eines Automatisierungssytemes des Fraunhofer IOSB welches Objekte sortiert
Akquirieren die Signale zwischen dem Prozess und der SPS
Der Prozess soll nicht gestört werden
Vorteile:
  Leicht zu integrieren
  Lernt das Normalverhalten des Prozesses
    Wenige Daten
  Kann für verschiedenen Prozesse benutzt sein

## Slide 7: Prozess
Ein/Aus Taster
Bildschirm
SPS
Buskoppler
Prozess
Analyse des Systems

## Slide 8: Prozess
Laufband
Lichtschranke
Schranke
Ein/Aus Schalter
Lampe
Taster
Induktiv Sensor
Black Bucket
Silver Bucket
Analyse des Systems

## Slide 9: Signalakquirierung und Hardware
Raspberry Pi 3
  5V Elektrizitätsversorgung
  HDMI Output
  4 USB
  40 GPIO digitalen Pins
  3,3V und 5V Output
  Ungefähr 40€
  Daten werden auf externe HDD als
  Binary gespeichert.
  Frequenzabtastung: 33Hz
Schaltungs-design

## Slide 10: Signalakquirierung und Hardware
Altes Kabel
Y-Splitter
Buskoppler
SAAD
Prozess
Kommunikation
Schaltungs-design

## Slide 11: Signalakquirierung und Hardware
AD Converter: Elektrische Spannung Reduktion:
  MCP3008
  8 analog Channels
  16 Bits digital Output Channel
  Frequenzabtastung 1,35 MHz
Schaltungs-design

## Slide 12: Signalanalyse
Silver Bucket:
Black Bucket:
Schranke
Induktiv Sensor
Signalerfassung

## Slide 13: Signalanalyse
Laufband an
Taster
Laufband nach links
Licht an
Schalter
Lichtschranke
Signalerfassung

## Slide 14: Signalanalysis
Schranke (Silver/Black Bucket)
Induktiv Sensor (Silver/Black Bucket)
Signalerfassung
Licht an
Taster
Laufband (nach rechts/links)
Lichtschranke
Schalter

## Slide 15: Maschinelles Lernen
Anomalieerkennung = Abweichungen vom erlernten Normalverhalten erkennen
Maschinellen Lernen kann Muster in einem Bild oder einer Signal lernen bzw. um Gesicht oder Anomalie erkennen
Zwei Arten der Anomalieerkennung:
  Clustering Method: vergleicht Quelledaten (normales Verhalten) mit neuen Daten (Test oder Angriff)
  Vorhersage basierend auf Zeitreihen Method: Vorhersage der nächsten Signalwerte basierend auf den vorherigen Werten
  Clustering Method: Vorhersage basierend auf Zeitreihen Method:
Lernmodelle Implementieren

## Slide 16: Maschinelles Lernen
Vorhersage basierend auf Zeitreihen Method:
  One Dimension Convolutionnal Neural Network (1DCNN) aus [1]
Clustering Method:
  Autoencoder aus [2]
  One Class Support Vector Machine (SVM) aus [3]
  Local Outlier Factor (LOF) aus [3]
  Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN) aus [3]
  [1] Yangdong He and Jiabao Zhao, “Temporal Convolutional Networks for Anomaly Detection in Time Series”, 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1213 042050
  [2] K. K. Reddy, S. Sarkar, V. Venugopalan, and M. Giering, “Anomaly Detection and Fault Disambiguation in Large Flight Data: A Multi-modal Deep Auto-encoder Approach.” in Annual Conf. Prognostics and Health Management Society (2016).
  [3] Credit Card Fraud Detection: Neural Network vs. Anomaly Detection Algorithms, Harsh Bansal, https://medium.com/analytics-vidhya/credit-card-fraud-detection-c66d1399c0b7
Lernmodelle Implementieren

## Slide 17: Experiment
Lernmodellen lernen das Normalverhalten
Vier Normalverhalten: silberne Topf und schwarze Topf, Notaus Taster, Taster Laufband nach links
10 Epochen
Lernmodelle Implementieren

## Slide 18: Experiment
Lernmodellen lernen das Normalverhalten
Vier Normalverhalten: Silver Bucket und Black Bucket, Notaus Taster, Taster Laufband nach links
Taster Laufband nach links: Notaus Taster:
Lernmodelle Implementieren

## Slide 19: Experiment
Scalers:
  10 Scalers werden verwenden
  Auf unterschiedliche Weise die Daten Darstellung
Besten Scalers:
  No Scaler: 63 Prozent Genauigkeit in Anomalieerkennung für LOF
  MinMaxScaler: 65 Prozent Genauigkeit in Anomalieerkennung für DBSCAN
  BooleanScaler: 51 Prozent Genauigkeit in Anomalieerkennung für Autoencoder
  Normalizer: 62 Genauigkeit in Anomalieerkennung für SVM
Lernmodelle Implementieren

## Slide 20: Angriff
Zwei Angriffe die das Verhalten verändert:
  PLCinject:
    Per PLCinject wird Schadcode auf die primäre SPS eingespielt
  Profinet-Replay:
    Die Anweisungen der SPS werden ignoriert und das Prozessverhalten geändert
Anderen Angriffe die das Verhalten nicht verändert :
  Force-Angriff
  S7-Overwrite
  OPC UA-Overwrite
Evaluation

## Slide 21: Angriff
Zwei Angriffe die das Verhalten verändern:
  Rename Angriff: Replay Angriff:
Evaluation

## Slide 22: Angriff
Ein falscher Angriff welcher das Verhalten verändert:
  Simulated Angriff: Ersetze das Signal der Schranke des silbernen Topfes mit dem Signal des schwarzen Topfes
Evaluation

## Slide 23: Angriff
Ein Angriff welcher das Verhalten nicht verändert:
  Safety Angriff:
Evaluation

## Slide 24: Ergebnis
Evaluation
Fenster Größe 20
Punkt Classifier
Fenster Classifier

## Slide 25: Ergebnis
Evaluation

## Slide 26: Ergebnis
Ergebnis
Chart: Ergebnis
| Test Accuracy | Angriff Accuracy | Angriff Precision | Angriff Recall | Angriff F1 | Sis Angriff Accuracy
DBSCAN | 0.87731 | 0.65308 | 0.69291 | 0.47882 | 0.51076 | 0.15101
SVM | 0.9073 | 0.62017 | 0.77451 | 0.23965 | 0.28278 | 0.0060606
LOF | 0.91619 | 0.62835 | 0.74698 | 0.40591 | 0.4582 | 0.05404
1DCNN | 0.65133 | 0.62593 | 0.56139 | 0.63186 | 0.5648 | 0.3377
Autoencoder | 0.85628 | 0.577 | 0.2742 | 0.29565 | 0.24535 | 0.1494
Bewertung der Ergebnisse

## Slide 27: Erkenntnis
Was wurde getan?
  Signale des Prozesses werden von Raspberry Pi 3 abgegriffen
  Die Daten werden analysiert und von Scalers vorbereitet
  Fünf Lernmodellen werden verwendet (CNN, Autoencoder, SVM, LOF, DBSCAN)
  DBSCAN ist das beste Lernmodelle (65 Prozent Angriff Genauigkeit und 87 Prozent Normalverhalten Genauigkeit)
Wie kann es verbessern?
  Anomalieerkennung für jeden Sensoren
  Besseren Threshold Methode (Punkt / Fenster Classifier)
  Anderen Vorbereitung Methoden verwenden (PCA, maschinellen Lernen, …)
Analyse des System
Schaltungsdesign
Signalerfassung
Lernmodellen Implementieren
Evaluation
Bewertung der Ergebnisse

## Slide 28: Maschinelle Lernen
Aus dem Literatur habe ich die folgenden Methoden ausgewählt:
  Convolutional Neural Network (CNN) und Autoencoder
    Merkmale der Signale lernen
  Local Outlier Factor (LOF) und Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN)
    Verwende die Dichte eines Objektes und die Anzahl der Nachbarn dieses Punkts in einem Radius um Clusters zu bauen
  One Class Support Vector Machine (SVM)
    Verwende Hyperplan um die Signale in einer Klasse zu sortieren
Unsupervised Lernen
Alle Lernmodelle lernen das Normalverhalten des Prozess
Lernmodellen Implementieren

## Slide 29: Maschinelle Lernen
1D-CNN aus [1]:
  Input: 8 Arrays von 20 Daten Punkten
  Output: Vorhersage die nächste 20 Daten Punkten
  Fünf 1D Convolution Layers mit Kernel von Größe 3
  Eine 1D Convolution Layers mit Kernel von Größe 1
  3 Verbunden Layers
  Loss Berechnen mit Mean Square Error (MSE)
  [1] Yangdong He and Jiabao Zhao, “Temporal Convolutional Networks for Anomaly Detection in Time Series”, 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1213 042050
Lernmodellen Implementieren

## Slide 30: Maschinelle Lernen
Autoencoder aus [1]:
  Input: Array von 8x40 = 320 Punkten
  Output: Vorhersage die nächste 40 Daten Punkten
  Fully Connected Layer mit Linear Funktion
  Layer Dimension: 256 – 196 – 136 – 76 – 14
  Loss Berechnen mit Mean Square Error (MSE)
  [1] K. K. Reddy, S. Sarkar, V. Venugopalan, and M. Giering, “Anomaly Detection and Fault Disambiguation in Large Flight Data: A Multi-modal Deep Auto-encoder Approach.” in Annual Conf. Prognostics and Health Management Society (2016).
256
196
136
76
14
76
136
196
256
Lernmodellen Implementieren

## Slide 31: Maschinelle Lernen
Support Vector Machine aus [1]:
  Input: Normaleverhalten Daten und Test/ Angriff Daten zusammen
  Output: Array von 1 und -1
  1 => Normaleverhalten
  -1 => Anomalie
  [1] Credit Card Fraud Detection: Neural Network vs. Anomaly Detection Algorithms, Harsh Bansal, https://medium.com/analytics-vidhya/credit-card-fraud-detection-c66d1399c0b7
Lernmodellen Implementieren

## Slide 32: Maschinelle Lernen
Local Outlier Factor aus [1]:
  Input: Normaleverhalten Daten und Test/ Angriff Daten zusammen
  Output: Array von 1 und -1
  1 => Normaleverhalten
  -1 => Anomalie
  [1] Credit Card Fraud Detection: Neural Network vs. Anomaly Detection Algorithms, Harsh Bansal, https://medium.com/analytics-vidhya/credit-card-fraud-detection-c66d1399c0b7
Lernmodellen Implementieren

## Slide 33: Maschinelle Lernen
Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise aus [1]:
  Input: Normaleverhalten Daten und Test/ Angriff Daten zusammen
  Output: Array von 1 und -1
  0 oder mehr => Normaleverhalten
  -1 => Anomalie
  [1] Credit Card Fraud Detection: Neural Network vs. Anomaly Detection Algorithms, Harsh Bansal, https://medium.com/analytics-vidhya/credit-card-fraud-detection-c66d1399c0b7
Lernmodellen Implementieren

## Slide 34: Experiment
Scalers:
Lernmodellen Implementieren

## Slide 35: Experiment
Scalers:
Lernmodellen Implementieren

## Slide 36: Experiment
Scalers:
Lernmodellen Implementieren

## Slide 37: Ergebnis
1D-CNN:
Fenster Größe: 5 Fenster Größe: 10
Evaluation

## Slide 38: Ergebnis
Evaluation
1D-CNN:
Fenster Größe: 20 Fenster Größe: 33

## Slide 39: Ergebnis
1D-CNN:
Evaluation
Fenster Größe 5
Fenster Größe 10
Fenster Größe 20
Fenster Größe 33

## Slide 40: Ergebnis
Autoencoder:
Punkt Classifier: Fenster Classifier:
Evaluation

## Slide 41: Ergebnis
Autoencoder:
Punkt Classifier: Fenster Classifier:
Evaluation

## Slide 42: Ergebnis
SVM:
Evaluation

## Slide 43: Ergebnis
SVM:
Evaluation

## Slide 44: Ergebnis
Evaluation
SVM:

## Slide 45: Ergebnis
SVM:
Evaluation

## Slide 46: Ergebnis
LOF:
Evaluation

## Slide 47: Ergebnis
LOF:
Evaluation

## Slide 48: Ergebnis
LOF:
Evaluation

## Slide 49: Ergebnis
LOF Sis Angriff Accuracy:
Evaluation

## Slide 50: Ergebnis
DBSCAN:
Evaluation

## Slide 51: Ergebnis
DBSCAN Sis Angriff Accuracy:
Evaluation

## Slide 52
 | Überschrift möglichst 1-zeilig | 
 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. | 

## Slide 53: Graphische Elemente Kästen, Pfeile, Verbindungen und Linien (Auswahl)
Folgende Elemente können hier per Rechtsklick kopiert und an gewünschter Stelle in der neuen Präsentation per Rechtsklick wieder eingesetzt werden:
Kasten gefüllt
Grau
Pfeile und Verbindungen
Fraunhofer-Grün
Linien
Fraunhofer-Grün, bis 0.75 pt auch Schwarz
Linienstärke gestrichelt: 0.75 pt
Linienstärke durchgezogen: 0.75, 1.5, 3 und 4.5 pt
Kasten mit Outline
Fraunhofer-Grün
Linienstärke je nach Größe 0.75, 1.5, 3 pt
Je größer der Kasten, desto stärker die Linie
! DIESE FOLIE AUS FINALER PRÄSENTATION LÖSCHEN !

## Slide 54: Schrift Schriftschnitt, Größe, Anwendung
Die Vorlage verwendet die Schrift »Frutiger LT Com « in den Schriftschitten 55 und 65.
Die folgenden Varianten sind möglich:
Hauptüberschrift: 32, 28 und 24 Punkt
Zwischenüberschriften: 28 und 24 Punkt
Standardtext: 18 Punkt
Graphiken und Bilder: 18 und 14 Punkt
! DIESE FOLIE AUS FINALER PRÄSENTATION LÖSCHEN !
Hauptüberschrift
Zwischenüberschrift
Standardtext
Graphiken und Bilder

## Slide 55: Diagramme/Tabellen Hinweise zur Gestaltung/zum Umgang
Beispiele für Balken-, Linien- und Tortendiagramme. Diese sind bearbeitbar und per Rechtsklick kopier- und einfügbar. Hintergrundfläche/Linien:
Tabellen, Graphiken und Diagramme werden mit einer hell gerasterten Farbfläche unterlegt. Erlaubt sind Hellgelb, Hellblau und Hellgrau; siehe unter Farben
Gitternetzlinien sind schwarz, gestrichelt und 0,75 pt stark. Es gibt entweder ein waagerechtes oder ein senkrechtes Gitternetz (je nach Diagramm)
! DIESE FOLIE AUS FINALER PRÄSENTATION LÖSCHEN !

## Slide 56: Diagramme/Tabellen Hinweise zur Gestaltung/zum Umgang
Diagrammfarben:
Möglichst nur eine der definierten Graphikfarben aus der Farbpalette verwenden; zur Differenzierung Abstufungen aus dieser gewählten Farbe nutzen
Generelle Verwendung:
Möglichst Balken- und Liniendiagramme verwenden; Tortendiagramme sind möglich, sollten aber die Ausnahme bleiben
Die Diagramme wurden so gestaltet, dass diese einfach mit Excel erstellt werden können
! DIESE FOLIE AUS FINALER PRÄSENTATION LÖSCHEN !

## Slide 57: Diagramme/Tabellen Balkendiagramm
Diese Diagramme/Tabellen sind bearbeitbar und per Rechtsklick kopier- und einfügbar. Wenn sich dabei Farben/Formatierung ändern sollten, einfach auf das kleine »(Strg)«-Feld klicken und unter »Einfügeoptionen > Ursprüngliche Formatierung beibehalten« wählen.
Chart: Balkendiagramm
| x | x | x | x | x | x | x | x
ccc | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 2.5 | 3 | 4.5 | 4.5
bbb | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 3 | 2.8 | 2.8
aaa | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5
Chart: Balkendiagramm
| x | x | x | x
aaa | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.5
bbb | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2
ccc | 2 | 2.2 | 2.5 | 1.5
! DIESE FOLIE AUS FINALER PRÄSENTATION LÖSCHEN !

## Slide 58: Diagramme/Tabellen Liniendiagramm, Tortendiagramm
Diese Diagramme/Tabellen sind bearbeitbar und per Rechtsklick kopier- und einfügbar. Wenn sich dabei Farben/Formatierung ändern sollten, einfach auf das kleine »(Strg)«-Feld klicken und unter »Einfügeoptionen > Ursprüngliche Formatierung beibehalten« wählen.
Chart: Liniendiagramm
| x | x | x | x | x | x | x | x
aaa | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 2.5 | 3 | 4.5 | 4.5
bbb | 2.4 | 4 | 5 | 5.5 | 3 | 4 | 2.8 | 2
ccc | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8
Chart: Tortendiagramm
| a: | b: | c:
xxx | 50 | 40 | 10
! DIESE FOLIE AUS FINALER PRÄSENTATION LÖSCHEN !

## Slide 59: Diagramme/Tabellen Tabellen
Diese Tabelle ist bearbeitbar und per Rechtsklick kopier- und einfügbar. Wenn sich dabei Farben/Formatierung ändern sollten, einfach auf das kleine »(Strg)«-Feld klicken und unter »Einfügeoptionen > Ursprüngliche Formatierung beibehalten« wählen.
 | Tabelle |  |  | 
 | Lorem ipsum dolor | Sit amet | consetetur | 
 | At vero et justo | Magna aliquyam | 123 | 
 | Eos et accusam | No sea | 456 | 
 | Duo dolores | At vero et justo | 789 | 
 | Stet clita kasd | Labore et dolore | 123 | 
 | Gubergren | Lorem ipsum dolor | 456 | 
 | No sea | Eos et accusam | 123 | 
 | Labore et dolore | Gubergren | 456 | 
 | Total: |  | 2.526 | 
! DIESE FOLIE AUS FINALER PRÄSENTATION LÖSCHEN !

## Slide 60: Diagramme Technische Hinweise (nur für Office 2010)
Im Gegensatz zu Office 2003 kann das Diagramm direkt bearbeitet werden, ohne zwischen Bearbeitungs- und Realmodus zu wechseln. Durch Rechtsklick auf das Diagramm:
»Daten bearbeiten«: Werte und Beschriftungen in Excel-Liste ändern
»Diagrammbereich formatieren«: Hintergrundfläche des Diagramms ändern
Balken-/Linien-/Tortenflächen direkt anklicken, dann Rechtsklick:
»Datenbeschriftung formatieren«: Eigenschaften der Beschriftung ändern
»Datenreihen formatieren«: Eigenschaften der Flächen ändern (u. a. kann man hier unter »Reihenoptionen« auch die Balkenbreite durch Erhöhung oder Reduktion der Abstandsbreite verändern)
! DIESE FOLIE AUS FINALER PRÄSENTATION LÖSCHEN !

## Slide 61: Tabellen Technische Hinweise (nur für Office 2010)
Durch Ziehen des Mauszeigers können einzelne Zellen der Tabelle markiert oder durch Klicken auf den Rand der kompletten Tabelle kann alles markiert und durch Rechtsklick bearbeitet werden (»Zeilen/Spalten einfügen/löschen«, »Zellen verbinden/teilen« und »Form formatieren«).
! DIESE FOLIE AUS FINALER PRÄSENTATION LÖSCHEN !

## Slide 62: Farben – allgemeine Farbpalette
Fraunhofer-Farben können über die Powerpoint-Farbauswahl aufgenommen und in der neuen Präsentation angewendet werden:
Überschriften/Fließtext/Quellenangaben/ Bildunterschriften/Graphikauszeichnungen
Graphikauszeichnungen
Aufzählungen/Nummerierungen erster Ebene/ graphische Elemente
Graphiken
Fonds hinter Graphiken
! DIESE FOLIE AUS FINALER PRÄSENTATION LÖSCHEN !

## Slide 63: Sonderzeichen – zum Kopieren
Auf dieser Folie ist eine Auswahl häufig verwendeter Sonderzeichen hinterlegt, die Sie direkt von hier kopieren können.
© ® ™
» «
¼ ½ ¾
…
! DIESE FOLIE AUS FINALER PRÄSENTATION LÖSCHEN !