## Slide 1: Analyse der elektrischen Signale zur Angriffserkennung in industriellen Systemen basierend auf maschinellem Lernen
Yorick Laly
Betreuung: Prof. Kristian Kroschel, Prof. Sebastian Randel, M.Sc. Markus Karch, M.Sc. Ankush Meshram, M.Sc. Anne Borcherding
Karlsruhe, 28.04.2021

## Slide 2: Inhalt
Analyse des Systems
Schaltungs-design
Signalerfassung
Lernmodelle Implementieren
Evaluation
Bewertung der Ergebnisse

## Slide 3: Motivation
Industrielle Systeme sind immer mehr vernetzt
Sie sind anfälliger für Angriffe von externen Quellen
Interne Angriffe sind auch möglich
Beispiel:
  Stuxnet: Angriff auf eine Urananreicherungsanlage im Iran in 2010
  Irongate: Angriff, wie Stuxnet, verändert den Code der SPS
  Angriff auf Abwasserentgiftungsanlagen die Kontrolle von Computer übernommen hat

## Slide 4: Motivation
Firewall
Industrie PC
-sps
-hmi
SiLab
-switch1
Stuxnet / Irongate Angriff
Network Intrusion Detection System (NIDS)
-pnbk

## Slide 5: Signal Acquisition and Anomaly Detection (SAAD)
Industrie PC
-sps
-hmi
SiLab
-switch1
Stuxnet / Irongate Angriff
Network Intrusion Detection System (NIDS)
Signal Acquisition and Anomaly Detection (SAAD)
-pnbk
Firewall

## Slide 6: Signal Acquisition and Anomaly Detection (SAAD)
Ziel: Detektion von Anomalien basierend auf den elektrischen Signalen von dem Prozess
Am Beispiel eines Automatisierungssytemes des Fraunhofer IOSB welches Objekte sortiert
Akquirieren die Signale zwischen dem Prozess und der SPS
Der Prozess soll nicht gestört werden
Vorteile:
  Leicht zu integrieren
  Lernt das Normalverhalten des Prozesses
    Wenige Daten
  Kann für verschiedenen Prozesse benutzt sein

## Slide 7: Prozess
Ein/Aus Taster
Bildschirm
SPS
Buskoppler
Prozess
Analyse des Systems

## Slide 8: Prozess
Laufband
Lichtschranke
Schranke
Ein/Aus Schalter
Lampe
Taster
Induktiv Sensor
Schwarzer Topf
Silberner Topf
Analyse des Systems

## Slide 9: Signalakquirierung und Hardware
Altes Kabel
Y-Splitter
Buskoppler
SAAD
Prozess
Kommunikation
Schaltungs-design

## Slide 10: Signalakquirierung und Hardware
Y-Splitter
Buskoppler
SAAD
Prozess
Kommunikation
Schaltungs-design
Generator
Raspberry Pi 3
AD Converter
Elektrische Spannung Reduktion Montage
Input Kabel
Signal Weg

## Slide 11: Signalakquirierung und Hardware
AD Converter: Elektrische Spannung Reduktion:
  MCP3008
  8 analoge Channels
  16 Bits digital Output Channel
  Frequenzabtastung 1,35 MHz
Schaltungs-design

## Slide 12: Signalanalyse
Silberner Topf:
Schwarzer Topf:
Schranke
Induktiv Sensor
Signalerfassung

## Slide 13: Signalanalyse
Schranke (Silberner/Schwarzer Topf)
Induktiv Sensor
(Silberner/Schwarzer Topf)
Signalerfassung
Licht an
Taster
Laufband (nach rechts/links)
Lichtschranke
Schalter

## Slide 14: Maschinelles Lernen
Anomalieerkennung = Abweichungen vom erlernten Normalverhalten erkennen
Maschinellen Lernen kann Muster in einem Bild oder einer Signal lernen bzw. um Gesicht oder Anomalie erkennen
Zwei Arten der Anomalieerkennung:
  Clustering Method: vergleicht Quelledaten (normales Verhalten) mit neuen Daten (Test oder Angriff)
  Vorhersage basierend auf Zeitreihen Methode: Vorhersage der nächsten Signalwerte basierend auf den vorherigen Werten
  Clustering Method: Vorhersage basierend auf Zeitreihen Method:
Lernmodelle Implementieren
Time
Amplitude

## Slide 15: Maschinelles Lernen
Vorhersage basierend auf Zeitreihen Method:
  One Dimension Convolutional Neural Network (1DCNN) aus [1]
Clustering Method:
  Autoencoder aus [2]
  One Class Support Vector Machine (SVM) aus [3]
  Local Outlier Factor (LOF) aus [3]
  Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN) aus [3]
  [1] Yangdong He and Jiabao Zhao, “Temporal Convolutional Networks for Anomaly Detection in Time Series”, 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1213 042050
  [2] K. K. Reddy, S. Sarkar, V. Venugopalan, and M. Giering, “Anomaly Detection and Fault Disambiguation in Large Flight Data: A Multi-modal Deep Auto-encoder Approach.” in Annual Conf. Prognostics and Health Management Society (2016).
  [3] Credit Card Fraud Detection: Neural Network vs. Anomaly Detection Algorithms, Harsh Bansal, https://medium.com/analytics-vidhya/credit-card-fraud-detection-c66d1399c0b7
Lernmodelle Implementieren

## Slide 16: Experiment
Lernmodellen lernen das Normalverhalten
Vier Normalverhalten: silberne Topf und schwarze Topf, Notaus Taster, Taster Laufband nach links
10 Epochen
Lernmodelle Implementieren

## Slide 17: Experiment
Lernmodelle lernen das Normalverhalten
Vier Normalverhalten: Silberner Topf, Schwarzer Topf, Notaus Taster, Taster Laufband nach links
Taster Laufband nach links: Notaus Taster:
Lernmodelle Implementieren

## Slide 18: Experiment
Scaler
  Daten basierend auf ihren statistischen Parametern (Mittelwert, Varianz usw.) umwandeln
  10 Scaler wurden getestet
Besten Scaler
  No Scaler
  MinMaxScaler
  BooleanScaler
  Normalizer
Lernmodelle Implementieren

## Slide 19: Angriff
Zwei Angriffe die das Verhalten verändern:
  PLCinject:
    Per PLCinject wird Schadcode auf die primäre SPS eingespielt
  Profinet-Replay:
    Die Anweisungen der SPS werden ignoriert und das Prozessverhalten geändert
Anderen Angriffe die das Verhalten nicht verändert :
  Force-Angriff
  S7-Overwrite
  OPC UA-Overwrite
Evaluation

## Slide 20: Angriff
Zwei Angriffe die das Verhalten verändern:
  Rename Angriff: Normalverhalten:
Evaluation

## Slide 21: Angriff
Zwei Angriffe die das Verhalten verändern:
  Replay Angriff: Normalverhalten:
Evaluation

## Slide 22: Angriff
Ein simulierter Angriff der das Verhalten verändert
  Simulated Angriff: Ersetze das Signal der Schranke des silbernen Topfes mit dem Signal des schwarzen Topfes
Evaluation
Austausch

## Slide 23: Angriff
Ein Angriff welcher das Verhalten nicht verändert:
  Safety Angriff
Evaluation

## Slide 24: Datensatz
133 „runs“ mit Normalverhalten
Datensatz unterteilt in Training- und Testdatensatz
Testdatensatz enthält nur Normalverhalten
2 „runs“ für jeden Angriff mit Normalverhalten und Anomalien
Evaluation

## Slide 25: Parameter
1DCNN:
  Input Fenstergröße
  Schwellenwert
Autoencoder:
  Punkt Classifier und Fenster Classifier
  Schwellenwert
SVM:
  „Nu“ Parameter
LOF:
  Nachbarn Anzahl
DBSCAN:
  Maximaler Abstand und Anzahl von Samples
Evaluation

## Slide 26: Ergebnis
Evaluation
Fenster Größe 20
Punkt Classifier
Fenster Classifier

## Slide 27: Ergebnis
Evaluation

## Slide 28: Ergebnis
Bewertung der Ergebnisse
Test Accuracy
Angriff Accuracy
Safety Angriff Accuracy

## Slide 29: Erkenntnis
Was wurde getan?
  Signale des Prozesses werden von Raspberry Pi 3 abgegriffen
  Die Daten werden analysiert und von Scalern vorverarbeitet
  Fünf Lernmodelle wurden untersucht (CNN, Autoencoder, SVM, LOF, DBSCAN)
  DBSCAN liefert beste Ergebnisse (65 Prozent Angriff Genauigkeit und 87 Prozent Normalverhalten Genauigkeit)
Was kann verbessert werden?
  Anomalieerkennung für jeden Sensoren
  Bessere Threshold Methode (Punkt / Fenster Classifier)
  Anderen Vorverarbeitungsmethoden verwenden (PCA, maschinellen Lernen, …)
Analyse des System
Schaltungsdesign
Signalerfassung
Lernmodellen Implementieren
Evaluation
Bewertung der Ergebnisse

## Slide 30: Evaluation
True Positive (TP): Anomalieerkennung wenn es ein Anomalie gibt
False Positive (FP): Anomalieerkennung wenn es ein kein Anomalie gibt
True Negative (TN): kein Anomalieerkennung wenn es ein kein Anomalie gibt
False Negative (FN): kein Anomalieerkennung wenn es ein Anomalie gibt
Accuracy:
Precision:
Recall:
F1-Maß:
Evaluation

## Slide 31: Maschinelle Lernen
Aus dem Literatur habe ich die folgenden Methoden ausgewählt:
  Convolutional Neural Network (CNN) und Autoencoder
    Merkmale der Signale lernen
  Local Outlier Factor (LOF) und Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise (DBSCAN)
    Verwende die Dichte eines Objektes und die Anzahl der Nachbarn dieses Punkts in einem Radius um Clusters zu bauen
  One Class Support Vector Machine (SVM)
    Verwende Hyperplan um die Signale in einer Klasse zu sortieren
Unsupervised Lernen
Alle Lernmodelle lernen das Normalverhalten des Prozess
Lernmodellen Implementieren

## Slide 32: Maschinelle Lernen
1D-CNN aus [1]:
  Input: 8 Arrays von 20 Daten Punkten
  Output: Vorhersage die nächste 20 Daten Punkten
  Fünf 1D Convolution Layers mit Kernel von Größe 3
  Eine 1D Convolution Layers mit Kernel von Größe 1
  3 Verbunden Layers
  Loss Berechnen mit Mean Square Error (MSE)
  [1] Yangdong He and Jiabao Zhao, “Temporal Convolutional Networks for Anomaly Detection in Time Series”, 2019 J. Phys.: Conf. Ser. 1213 042050
Lernmodellen Implementieren

## Slide 33: Maschinelle Lernen
Autoencoder aus [1]:
  Input: Array von 8x40 = 320 Punkten
  Output: Vorhersage die nächste 40 Daten Punkten
  Fully Connected Layer mit Linear Funktion
  Layer Dimension: 256 – 196 – 136 – 76 – 14
  Loss Berechnen mit Mean Square Error (MSE)
  [1] K. K. Reddy, S. Sarkar, V. Venugopalan, and M. Giering, “Anomaly Detection and Fault Disambiguation in Large Flight Data: A Multi-modal Deep Auto-encoder Approach.” in Annual Conf. Prognostics and Health Management Society (2016).
256
196
136
76
14
76
136
196
256
Lernmodellen Implementieren

## Slide 34: Maschinelle Lernen
Support Vector Machine aus [1]:
  Input: Normaleverhalten Daten und Test/ Angriff Daten zusammen
  Output: Array von 1 und -1
  1 => Normaleverhalten
  -1 => Anomalie
  [1] Credit Card Fraud Detection: Neural Network vs. Anomaly Detection Algorithms, Harsh Bansal, https://medium.com/analytics-vidhya/credit-card-fraud-detection-c66d1399c0b7
Lernmodellen Implementieren

## Slide 35: Maschinelle Lernen
Local Outlier Factor aus [1]:
  Input: Normaleverhalten Daten und Test/ Angriff Daten zusammen
  Output: Array von 1 und -1
  1 => Normaleverhalten
  -1 => Anomalie
  [1] Credit Card Fraud Detection: Neural Network vs. Anomaly Detection Algorithms, Harsh Bansal, https://medium.com/analytics-vidhya/credit-card-fraud-detection-c66d1399c0b7
Lernmodellen Implementieren

## Slide 36: Maschinelle Lernen
Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise aus [1]:
  Input: Normaleverhalten Daten und Test/ Angriff Daten zusammen
  Output: Array von 1 und -1
  0 oder mehr => Normaleverhalten
  -1 => Anomalie
  [1] Credit Card Fraud Detection: Neural Network vs. Anomaly Detection Algorithms, Harsh Bansal, https://medium.com/analytics-vidhya/credit-card-fraud-detection-c66d1399c0b7
Lernmodellen Implementieren

## Slide 37: Experiment
Scalers:
Lernmodellen Implementieren

## Slide 38: Experiment
Scalers:
Lernmodellen Implementieren

## Slide 39: Experiment
Scalers:
Lernmodellen Implementieren

## Slide 40: Ergebnis
1D-CNN:
Fenster Größe: 5 Fenster Größe: 10
Evaluation

## Slide 41: Ergebnis
Evaluation
1D-CNN:
Fenster Größe: 20 Fenster Größe: 33

## Slide 42: Ergebnis
1D-CNN:
Evaluation
Fenster Größe 5
Fenster Größe 10
Fenster Größe 20
Fenster Größe 33

## Slide 43: Ergebnis
Autoencoder:
Punkt Classifier: Fenster Classifier:
Evaluation

## Slide 44: Ergebnis
Autoencoder:
Punkt Classifier: Fenster Classifier:
Evaluation

## Slide 45: Ergebnis
SVM:
Evaluation

## Slide 46: Ergebnis
SVM:
Evaluation

## Slide 47: Ergebnis
Evaluation
SVM:

## Slide 48: Ergebnis
SVM:
Evaluation

## Slide 49: Ergebnis
LOF:
Evaluation

## Slide 50: Ergebnis
LOF:
Evaluation

## Slide 51: Ergebnis
LOF:
Evaluation

## Slide 52: Ergebnis
LOF Sis Angriff Accuracy:
Evaluation

## Slide 53: Ergebnis
DBSCAN:
Evaluation

## Slide 54: Ergebnis
DBSCAN Sis Angriff Accuracy:
Evaluation